Table 1: Table 1: Summary statistics of PM and PN measurements by instrument and source

| Instrument | Median | Mean | SD | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candles |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 2,188 | 3,529 | 3,414 | 149 | 16,339 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 110 | 170 | 161 | 7 | 739 |
| DustTrak (µg/m³) | 59 | 73 | 57 | 5 | 238 |
| Candles High RH (70 - 80%) |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 1,169 | 2,008 | 2,049 | 117 | 8,774 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 49 | 92 | 96 | 5 | 390 |
| DustTrak (µg/m³) | 48 | 58 | 45 | 6 | 202 |
| Cigarette Smoke |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 306 | 383 | 246 | 101 | 863 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 20 | 21 | 12 | 6 | 52 |
| DustTrak (µg/m³) | 48 | 58 | 35 | 17 | 132 |
| Cooking |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 1,036 | 1,223 | 739 | 303 | 3,055 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 57 | 65 | 40 | 15 | 149 |
| DustTrak (µg/m³) | 85 | 105 | 64 | 24 | 263 |
| Cooking High RH (70 - 80%) |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 402 | 541 | 464 | 109 | 2,070 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 26 | 37 | 38 | 6 | 181 |
| DustTrak (µg/m³) | 44 | 56 | 45 | 11 | 206 |