Table 1: Table 1: Summary statistics of PM and PN measurements by instrument and source

| Instrument | Median | Mean | SD | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candles |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 1,006 | 1,351 | 1,728 | 149 | 10,719 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 49 | 63 | 82 | 7 | 512 |
| DustTrak (µg/m³) | 27 | 28 | 13 | 5 | 60 |
| Candles High RH (70 - 80%) |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 453 | 596 | 613 | 117 | 4,835 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 19 | 24 | 27 | 5 | 212 |
| DustTrak (µg/m³) | 21 | 23 | 14 | 6 | 95 |
| Cigarette Smoke |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 137 | 168 | 92 | 101 | 823 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 8 | 11 | 4 | 6 | 28 |
| DustTrak (µg/m³) | 24 | 27 | 10 | 17 | 72 |
| Cooking |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 409 | 604 | 499 | 303 | 3,055 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 19 | 27 | 18 | 15 | 116 |
| DustTrak (µg/m³) | 35 | 35 | 12 | 24 | 82 |
| Cooking High RH (70 - 80%) |  |  |  |  |  |
| SMPS + APS (#/cm³) | 206 | 281 | 236 | 109 | 1,717 |
| SMPS + APS (µg/m³) | 11 | 16 | 13 | 6 | 71 |
| DustTrak (µg/m³) | 26 | 28 | 13 | 11 | 68 |